119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjakról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) csatlakozási feszültségszint: annak a közcélú hálózatnak a szabványos feszültségszintje, amelyre a felhasználói berendezés, a magánvezeték vagy a termelői vezeték csatlakozik,

b) ideiglenes rendszerhasználat: 12 hónapnál rövidebb, határozott időtartamú rendszerhasználat,

c) kisfeszültségű csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van,

d) közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél az 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségű csatlakozási pont a közép/kisfeszültségű transzformátor kapcsain, vagy a kapcsokról közvetlenül ellátott kisfeszültségű kapcsoló- vagy elosztóberendezésben található,

e) középfeszültségű csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van,

f) nagy/középfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél az 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségű csatlakozási pont a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásban a transzformátorkapcsokon, vagy a kapcsokról közvetlenül ellátott kapcsoló- vagy elosztóberendezésben található,

g) mérési pont: a hálózatnak a felek közötti szerződésben meghatározott azon fizikai pontja, ahová az elszámolási mérőket vagy az azokat tápláló mérőváltókat beépítették,

h) nagyfeszültségű csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 35 kV-nál nagyobb névleges feszültségen van,

i) szigetüzem: olyan üzemállapot, amelyben a villamos energia termelése és fogyasztása a magyar egységes szabályozású villamosenergia-rendszertől függetlenül, azzal össze nem kapcsolva történik,

j)

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

Általános rendelkezések

2. § (1) A rendszerhasználati díjakat - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - a rendszerhasználó köteles megfizetni.

(2) Ha a kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató a felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződését a VET 63. § (1) bekezdése alapján megbízottként vagy bizományosként kezeli, akkor a rendszerhasználati díjakat a kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató fizeti a hálózati engedélyesnek.

(3) A kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató (2) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettsége azon hálózati engedélyessel szemben áll fenn, amelynek hálózatához az általa megbízottként vagy bizományosként kezelt hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel rendelkező felhasználó csatlakozik.

(4) A határon keresztül történő szállítás utáni díjfizetési kötelezettséget a határkeresztező szállítási menetrend alapján kell teljesíteni.

(5) A rendszerhasználati díjak beszedésére jogosult engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a számlán feltüntetni.

(6) Az ideiglenes rendszerhasználat esetén is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

A rendszerhasználati díjak megfizetése

3. § (1) A rendszerhasználati díjak és azok alkalmazási feltételei

a) belföldi villamosenergia-forgalom esetén a csatlakozási pontra,

b) villamos energia határon keresztül történő ki- és beszállítása esetén a határkeresztezés elszámolási pontjára vonatkoznak.

(2) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton van, a mért villamos energia mennyisége - a felek közös megegyezése esetén - a nem mért hálózati szakasz veszteségével korrigálható. Ennek számítási módját és alkalmazási feltételeit a 2. számú melléklet, valamint az elosztói szabályzat tartalmazza.

(3) Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók

a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját az 4. § (3) bekezdés a) pont,

b) az elosztási díjat a 5. § (4) bekezdés a) pont

alapján - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - az elosztó hálózati engedélyes részére kötelesek megfizetni.

(4) Az elosztó hálózatra a közvilágítási elosztó hálózaton keresztül csatlakozó rendszerhasználók

a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját a 4. § (3) bekezdés a) pont,

b) az elosztási díjat az 5. § (4) bekezdés a) pont,

c) a közvilágítási elosztási díjat a 6. § (2) bekezdés

alapján az elosztó részére kötelesek megfizetni.

(5) Az átviteli hálózatra csatlakozók az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját a 4. § (3) bekezdés b) pont alapján az átviteli rendszerirányító részére kötelesek megfizetni.

(6) A (3) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat kell az elosztó részére megfizetniük az elosztó hálózatra nem az elosztó tulajdonában lévő elosztó hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték vagy magánvezeték elosztó hálózatra csatlakozó, nem szigetüzemű erőműhöz csatlakozik.

(7) Az (5) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat kell az átviteli rendszerirányító részére megfizetniük az átviteli hálózatra nem az átviteli rendszerirányító tulajdonában lévő átviteli hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték vagy magánvezeték átviteli hálózatra csatlakozó, nem szigetüzemű erőműhöz csatlakozik.

Átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintű szolgáltatások díja

4. § (1) Az átviteli-rendszerirányítási díj az átviteli hálózat indokolt működési és tőkeköltségeire, az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint az átviteli rendszerirányítónak az Európai Parlament és a Tanács a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK rendeletében (a továbbiakban: 1228/2003/EK rendelet), a VET-ben, az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére nyújt fedezetet, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott költségeket.

(2) A rendszerszintű szolgáltatások díja nyújt fedezetet a rendszerszintű szolgáltatások nemzetgazdasági szintű legkisebb költség elvének megfelelő biztosításához szükséges következő résztevékenységek indokolt költségeire:

a) szabályozási tartalékok biztosítása (a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint),

b) a feszültség- és meddőenergia szabályozás,

c) üzembiztonsági szolgáltatások (a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint),

d) kiegyenlítő szabályozás (figyelembe véve az ezzel összefüggésben kapott külön bevételeket is).

(3) Átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját köteles fizetni:

a) az elosztó részére az elosztó hálózatra csatlakozó

aa) felhasználó,

ab) erőmű,

ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálózatot vételezésre használja,

b) az átviteli rendszerirányító részére az átviteli hálózatra csatlakozó

ba) felhasználó,

bb) erőmű,

bc) közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, amikor az átviteli hálózatot vételezésre használja, valamint [az a) pontban foglaltakkal összefüggésben] az elosztó

c) az átviteli rendszerirányító részére a rendszerösszekötő vezetéken keresztül villamos energia szállítást végző

ca) az átviteli hálózatról történő villamos energia kiszállítás,

cb) az átviteli hálózatra történő villamos energia beszállítás

esetén.

(4) Az átviteli rendszerirányító az 1. számú melléklet I. fejezet 4.1. és 5.1., illetve 4.2. és 5.2. pontja szerinti országok felsorolását a honlapján köteles közzétenni.

(5) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által fizetett átviteli-rendszerirányítási díjból származó bevételének azon részét, melyet az 1. számú melléklet I. fejezet 1.1. és 3.1. pont szerinti díjtételek különbsége, és a 2. számú melléklet B) fejezet 1.1.1. pont szerinti villamos energia mennyiségek szorzataként realizál, a 4. számú melléklet szerint köteles megosztani az elosztók között.

(6) Az adott évre vonatkozó határkeresztező kapacitás aukcióból származó bevételeket az átviteli-rendszerirányítási díj következő évre történő megállapításánál - korrekciós (csökkentő) tételként - figyelembe kell venni.

Elosztási díj

5. § (1) Az elosztási díj részeként

a) elosztói alapdíjat,

b) elosztói teljesítménydíjat,

c) elosztói forgalmi díjat,

d) elosztói meddő energia díjat,

e) elosztói veszteség díjat,

f) elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat

kell fizetni a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti díjak - figyelembe véve a 4. § (5) bekezdésben foglaltakat is - az elosztó (elosztó hálózat) indokolt működési és tőkeköltségeire nyújtanak fedezetet, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott költségeket.

(3) Az (1) bekezdés e)-f) pont szerinti díjak az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendő átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire nyújtanak fedezetet.

(4) Az elosztó részére az (1) bekezdés a)-e) pont szerinti díjakat köteles fizetni:

a) az elosztó hálózatra csatlakozó

aa) felhasználó,

ab) erőmű,

ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálózatot vételezésre használja,

b) a határkeresztező elosztó vezetéken keresztül villamosenergia-szállítást végző

ba) az elosztó hálózatról történő villamos energia kiszállítás,

bb) az elosztó hálózatra történő villamos energia beszállítás

esetén.

(5) Az elosztó hálózatra csatlakozó profil elszámolású felhasználó - (1) bekezdés a)-e) pont szerinti díjakon felül - az (1) bekezdés f) pont szerinti díjat köteles fizetni.

A szolgáltatási minőség ösztönzése

5/A. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a VET 159. §-ának r) pontja alapján kiadott határozatban állapítja meg az elosztói engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, a minőségi követelmények mérésére szolgáló, valamint a minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő minőségi mutatószámokat, valamint azok kiszámításának módszerét. A minőségi mutatószámok közül e rendelet szempontjából legfeljebb négy vehető figyelembe.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti minőségi mutatószámok esetében a minimális minőségi követelménytől való elmaradás (teljesítés) a beszámolási évben a (3) bekezdésben meghatározott mértékű, az adott elosztó hálózati engedélyes a beszámolási évet követő naptári év július 1-jétől december 31-ig az 1. számú melléklet „III. Elosztási díj” táblázatában szereplő díjaknál - az elosztói veszteség díj kivételével - a (3)-(4) bekezdéseknek megfelelő díjcsökkentést köteles alkalmazni az általa kiszolgált rendszerhasználók esetében.

(3) A (2) bekezdés szerint kötelezően alkalmazandó díjcsökkentés mértéke:

a) 1%, ha az adott minőségi mutatószám vonatkozásában a teljesítés legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben,

b) 2%, ha az adott minőségi mutatószám vonatkozásában a teljesítés legalább 10%-kal

marad el a minimális minőségi követelménytől.

(4) Ha több minőségi mutatószám esetében következik be a (3) bekezdésben meghatározott teljesítéselmaradás, akkor a díjcsökkentés mértékét az érintett mutatószámokra meghatározott díjcsökkentési mértékek összeadásával kell megállapítani.

(5) A díjcsökkentés az elosztó számára külön felszólítás nélkül kötelező, és arról köteles a felhasználóit tájékoztatni.

(6) Ha a kereskedő vagy egyetemes szolgáltató a (3)-(4) bekezdések szerint meghatározott díjcsökkentésben részesült, köteles annak teljes összegét - a Hivatallal egyeztetett módon - közvetlenül vagy közvetve a felhasználóknak továbbadni.

Közvilágítási elosztási díj

6. § (1) A közvilágítási elosztási díj az elosztó hálózati engedélyeseknek a közvilágítással összefüggésben keletkezett - az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási elosztó hálózat indokolt üzemeltetési-, karbantartási- és tőkeköltségéből álló - költségeire nyújt fedezetet. A közvilágítási elosztási díj nem nyújt fedezetet a VET 3. § 40. pont a) alpontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási berendezések költségeire.

(2) Közvilágítási elosztási díjat köteles fizetni az elosztó hálózatra a közvilágítási elosztó hálózaton keresztül csatlakozó felhasználó.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)

(3)

Átmeneti rendelkezések

8. § (1) Az elosztó 2008. március 31-éig köteles azonosítani a közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra jogosult rendszerhasználókat. Az elosztó ezen időpontig jogosult az érintett rendszerhasználók részére a kisfeszültségű csatlakozásra vonatkozó elosztási díjakat számlázni.

(2) Az elosztó a közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra jogosult rendszerhasználók részére - az azonosításukat követően - köteles 2008. április 30-ig az e rendelet hatálybalépése és az (1) bekezdés szerinti időpont között kiszámlázott kisfeszültségű csatlakozásra vonatkozó elosztási díjak és a közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra vonatkozó elosztási díjak különbségét visszafizetni.

1. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai
(áfa nélkül)

I. ÁTVITELI-RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

| 1. Az átviteli vagy az elosztó hálózatot vételezésre használó rendszerhasználó az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni. |  |
| --- | --- |
| 1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0,577 Ft/kWh |
| 1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0,423 Ft/kWh |
| 2. Az átviteli vagy az elosztó hálózatra csatlakozó erőmű a hálózat betáplálási célú használatáért a 2.1. és a 2.2. pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni. |  |
| 2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
| 2.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |
| 3. Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó a 3.1. és a 3.2. pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni. |  |
| 3.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 1,667 Ft/kWh |
| 3.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0,423 Ft/kWh |
| 4. Rendszerösszekötő vezetéken keresztül történő villamos energia kiszállítás esetén a szállítást végző a 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni. |  |
| 4.1. Az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben részes országba történő kiszállítás esetén: |  |
| 4.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
| 4.1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |
| 4.2. Egyéb országba történő kiszállítás esetén: |  |
| 4.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
| 4.2.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |
| 5. Rendszerösszekötő vezetéken keresztül történő villamos energia beszállítás esetén a szállítást végző az 5.1. és a 5.2. pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni. |  |
| 5.1. Az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására a rendszerirányító által kötött szerződésben részes országból történő beszállítás esetén: |  |
| 5.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
| 5.1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |
| 5.2. Egyéb országból történő beszállítás esetén: |  |
| 5.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0,25 Ft/kWh |
| 5.2.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |

II. ELOSZTÁSI DÍJ

1. Az 5. § (4) bekezdésben meghatározott rendszerhasználók a következő díjakat kötelesek az elosztó részére megfizetni:

|  |  | Elosztói alapdíj | Elosztói teljesítmény- díj | Elosztói forgalmi díj | Elosztói meddő energia díj | Elosztói veszteség díj | Elosztói menetrend- kiegyen- súlyozási díj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ft/csatla- kozási pont/év | Ft/kW/év | Ft/kWh | Ft/kVArh | Ft/kWh | Ft/kWh |
| A) Az elosztó hálózatból vételezők által és az elosztó hálózatról történő villamos energia kiszállítás esetén [5. § (4) bekezdés a) pont aa), ac) és b) pont ba) alpont] |
| a) | Nagyfeszültségű csatlakozás | 199 320 | 1 104 | 0,17 | 1,99 | 0,46 | - |
| b) | Nagy/középfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás | 99 660 | 2 832 | 0,71 | 2,40 | 0,64 | - |
| c) | Középfeszültségű csatlakozás | 99 660 | 4 620 | 1,23 | 2,40 | 1,37 | - |
| d) | Közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás |
|  | da) | I. | 3 324 | - | 3,63 | 3,33 | 2,52 | 0,50 |
|  | db) | II. | 1 104 | - | 1,13 | - | 1,90 | 0,35 |
|  | dc) | III. | 33 216 | 5 112 | 1,70 | 3,33 | 2,52 | - |
| e) | Kisfeszültségű csatlakozás |
|  | ea) | I. | 1 800 | - | 8,65 | 3,33 | 4,18 | 0,50 |
|  | eb) | II. | 600 | - | 2,70 | - | 3,15 | 0,35 |
|  | ec) | III. | 33 216 | 7 776 | 3,66 | 3,33 | 4,18 | - |
| B) Az elosztó hálózatba betáplálók által és az elosztó hálózatra történő villamos energia beszállítás esetén [5. § (4) bekezdés a) pont ab) és bb) alpont] |
| a) | Nagyfeszültségű csatlakozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| b) | Középfeszültségű csatlakozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| c) | Kisfeszültségű csatlakozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

2. A 6. § (2) bekezdésben meghatározott felhasználók - az 1. pont szerinti díjakon felül - a következő díjat kötelesek az elosztó részére megfizetni:

Közvilágítási elosztási díj: 9,15 Ft/kWh

2. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak alkalmazási feltételei

A) Általános szabályok

1. A villamos energia rendszerhasználati díjakat - egyéb megállapodás hiányában - havonta egy alkalommal kell megfizetni a B) fejezetben részletezett szabályok szerint.

2. Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képező villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumokban irányonként kell megállapítani, és a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat az elszámolási időszakonként a háztartási méretű kiserőműnek nem minősülő erőművek esetében a mérési intervallumokban irányonként elkülönített mennyiségek összege alapján irányonként, minden más esetben az irányonként elkülönített villamosenergia-mennyiségek összegeinek különbsége alapján kell fizetni.

3. A 3. § (2) bekezdésben szereplő korrekció elvégzéséhez a nem mért hálózati szakasz veszteségét az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

3.1. Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültségszintje azonos, akkor a soros hálózati elemek veszteségét az elosztói szabályzat szerint kell meghatározni.

3.2. Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültsége nem azonos, akkor a villamosenergia-forgalom adatait növelni vagy csökkenteni kell a vételezési adatok csatlakozási pontra történő meghatározása érdekében. A terhelt transzformátor hatásos veszteségét

- 500 kVA transzformátor névleges teljesítményig a mért energiaforgalom 2,5%-ával,

- 501-1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény között a mért energiaforgalom 1,5%-ával,

- 1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény felett a mért energiaforgalom 1%-ával

kell figyelembe venni.

3.3. A rendszerhasználó tulajdonában lévő, hálózatra kapcsolt terheletlen transzformátor esetén a transzformátor típusának megfelelő mérési lapokon feltüntetett, a hálózathasználati szerződés mellékletében szereplő üresjárási hatásos veszteséget (kWh/hó), valamint - a transzformátor egyedi fázisjavítása hiányában - a meddőenergiát (kVArh/hó) is el kell számolni a csatlakozási ponthoz tartozó rendszerhasználati díjakkal.

B) Különös szabályok

1. Az átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintű szolgáltatások díja

1.1. Az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját a villamos energia (egész számú kWh-ban meghatározott) havi mennyisége után kell megfizetni a következők szerint:

1.1.1. Az elosztó az átviteli és az elosztó hálózat közötti elszámolási mérési pontoknak, az elosztó hálózatok közötti elszámolási mérési pontoknak, valamint az elosztó hálózatára csatlakozó 50 kW-nál nagyobb beépített teljesítményű erőművek mérési pontjainak előjelhelyesen összegzett energiaforgalma után fizet az átviteli rendszerirányítónak.

1.1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználók az átviteli hálózati csatlakozási pontjaik összegzett energiaforgalma után fizetnek az átviteli rendszerirányítónak. Ha az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználónak elosztó hálózati csatlakozási pontja is van, az azo(ko)n mért energiaforgalom után az elosztónak tartozik fizetni.

1.1.3. Az elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók az elosztó által havonta leolvasott - ennek hiányában külön jogszabály vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint meghatározott - villamosenergia-mennyiség alapján fizetnek az elosztónak. Az energiaforgalom mérésének hiányában az elosztó és a rendszerhasználó a díj alapjául szolgáló átalány-energiamennyiségben is megállapodhat.

1.1.4. A villamos energiának az átviteli hálózatról történő kiszállításánál vagy az átviteli hálózatra történő beszállításánál a párhuzamos üzemű villamosenergia-rendszerek esetében menetrend alapján megállapított villamosenergia-mennyiség, egyéb esetben a mért energiaforgalom alapján kell az átviteli rendszerirányító részére fizetni.

1.2. A fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjösszeget és rendszerszintű szolgáltatások díjösszegét az 1.1 pontban meghatározott havi villamos energia mennyiség (kWh) és az 1. számú melléklet I. „Átviteli-rendszerirányítási díj és rendszerszintű szolgáltatások díja” című részében szereplő megfelelő díjtételek összeszorzásával kell megállapítani.

2. Elosztási díj

2.1. Az elszámolás fő szabályai

2.1.1. Az elosztói alapdíj elszámolásának szabályait a 2.2. pont tartalmazza.

2.1.2. Az elosztói teljesítménydíj elszámolásának alapjául szolgáló teljesítmény meghatározásának szabályait a 2.3. pont tartalmazza.

2.1.3. Az elosztói forgalmi díj és az elosztói veszteség díj elszámolásának alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározásának szabályait a 2.4. pont tartalmazza.

2.1.4. Az elosztói meddőenergia-díj meghatározásának szabályait a 2.5. pont tartalmazza.

2.1.5. A közvilágítási célra vételezők közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozású felhasználónak minősülnek. A közvilágítási célra vételezők esetében

a) az elosztói alapdíjat

aa) mért felhasználás esetén mérési pontonként,

ab) mérés hiánya esetén felhasználási helyenként,

b) az elosztói teljesítménydíjat a 2.3.7. pontban meghatározott teljesítmény alapján

c) a 2.1.3. pont szerinti díjakat

- a mért fogyasztás,

- a 2.3.7. pontban meghatározott teljesítmény és a közvilágítási naptár, vagy más módon megállapított világítási időtartam szorzata alapján számított fogyasztás, vagy

- ha a közvilágítás fényáramszabályzóval van ellátva, akkor - mérés hiányában - a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített módon, a szabályozási tényező(ke)t figyelembe vevő számítással meghatározott fogyasztás alapján

kell megfizetni.

2.2. Az elosztói alapdíjat - a 2.1.5. pont a) alpontban és a 2.2.1. pontban meghatározott eltérésekkel - csatlakozási pontonként kell megfizetni.

2.2.1. Ha a csatlakozási pontokhoz nem tartozik külön mérés - ide nem értve a 2.1.5. pont ab) alpontja szerinti esetet -, akkor erre a csatlakozási pontra az elosztói alapdíj 30%-át kell megfizetni.

2.2.2.

2.2.3 Ha az adott csatlakozási ponthoz tartozó mérés nem a csatlakozási pont feszültségszintjén történik, akkor az elosztói alapdíjat a mérés feszültségszintjének megfelelően kell megfizetni.

2.3. A díjfizetés alapjául szolgáló teljesítmény meghatározása

2.3.1. A díjfizetés alapját - a 2.3.2. pontban meghatározott eset kivételével - a hálózathasználati szerződésben rögzített, a felhasználó által igényelt lekötött teljesítmény (kW) képezi.

2.3.2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a hálózathasználat megkezdéséig a díjfizetés alapját a rendelkezésre álló teljesítmény kW-ban kifejezett értéke képezi.

2.3.3. A lekötött teljesítmény értéke az adott csatlakozási ponton nem lehet nagyobb, mint a felszerelt kismegszakító, késes olvadóbiztosító, egyéb biztosító betét névleges árama vagy az állítható túláramvédelem beállítási értéke alapján meghatározott névleges csatlakozási (látszólagos) teljesítmény értéke. A kVA-ben meghatározott névleges csatlakozási (látszólagos) teljesítmény meghatározásának alapját képező áramértéket

a) kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét alkalmazása esetén a névleges áramerősségek fázisonkénti összegzésével,

b) beállítható túláramvédelemmel ellátott megszakító alkalmazása esetén a beállított (de 1 óránál nem nagyobb) kioldó áram fázisonként beállított értékei összegével

kell figyelembe venni.

2.3.4. A kVA-ban meghatározott látszólagos teljesítmény kW-ban kifejezett értékét

a) a cos fi mérése esetén a mért havi átlagos értékkel,

b) a cos fi mérésének hiányában cos fi = 0,9 értékkel kell kiszámítani.

2.3.5. Ha a felhasználó a teljesítményigényének vagy az egyidejű maximális teljesítményigényének biztonságosabb kielégítése érdekében - az ellátási szabályzatokban meghatározott - többirányú hálózati ellátást (több, önálló túláramvédelemmel ellátott vezetéket vagy transzformátort), illetve tartalék betáplálási lehetőséget kíván igénybe venni, és azt az elosztó hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szerződésben is rögzítették, akkor a felhasználónak az ezen ellátáshoz tartozó csatlakozási pontokra lekötött teljesítmények után is meg kell fizetnie az elosztói teljesítménydíjat.

2.3.6. Ideiglenes rendszerhasználat esetén közép- és nagyfeszültségű csatlakozásnál az első túláramvédelem beállított értékével számított teljesítmény alapján kell a teljesítménydíjat a vételezés időtartamára vonatkozóan felszámítani.

2.3.7. A közvilágítási célra vételező felhasználók esetében a teljesítményüket a közvilágítási lámpatestek beépített teljesítménye, fényforrásnak az előtét, a gyújtó és a lámpatestbe épített feszültségszabályzó teljesítményfelvételével növelt névleges villamos teljesítményével kell figyelembe venni. Ha a közvilágítási berendezés fényáramszabályzóval van ellátva, akkor a közvilágítási berendezés számított teljesítményét - az elosztó üzletszabályzatában rögzített módon - a szabályzóberendezés által beállított legnagyobb feszültségnek megfelelő szabályozási tényezővel kell módosítani.

2.3.8. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében, továbbá a vízitársulatok kezelésében álló és helyi vízrendezési, valamint vízkár-elhárítási feladatok ellátása érdekében működtetett ár- és belvízvédelmi szivattyútelepek esetén az adott hónapra vonatkozó teljesítménydíjat az adott hónapot követően kell elszámolni oly módon, hogy a fizetendő teljesítménydíj megegyezzen az adott hónapban mért legnagyobb teljesítmény-igénybevételnek megfelelő éves teljesítménydíj 1/12 részével.

2.3.9. A teljesítmény túllépése esetén a rendszerhasználó a túllépés minden megkezdett kW-jára havonta az 1. számú melléklet szerinti éves teljesítménydíj 1/4 részének megfelelő teljesítménydíjat köteles fizetni.

2.3.10. Előzetesen bejelentett teljesítménytúllépést a rendszerhasználó évente legfeljebb három alkalommal (alkalmanként legfeljebb egy naptári hónapra) kérhet, amelyet az elosztó - legalább a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig - köteles engedélyezni.

2.3.11. Ha a rendszerhasználó a lekötött teljesítmény túllépését az elosztónak előzetesen bejelentette, és azt az elosztó engedélyezte, akkor a teljesítménytúllépésért fizetendő díj mértéke (a teljesítménytúllépés hónapjára) az éves teljesítménydíj 1/10 része a túllépés minden kW-jára.

2.4. A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározása

2.4.1. Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi gyakorisággal leolvasott - ennek hiányában a legutolsó végszámla (vagy elszámoló számla) alapján, vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint egy hónapra megállapított - villamos energia (egész számú kWh-ban meghatározott) mennyisége jelenti a díjfizetés alapját.

2.4.2. Az energiaforgalom mérésének hiányában az elosztó és a rendszerhasználó az elosztói forgalmi díj, az elosztói veszteség díj és az elosztói meddőenergia-díj alapjául szolgáló átalány-energiamennyiségben is megállapodhat.

2.5. Az elosztói meddőenergia-díj meghatározása

2.5.1. A meddő villamos energia elszámolását a rendszerhasználó által a közcélú hálózatból vételezett (induktív) vagy betáplált (kapacitív) meddő villamos energia elszámolására kell alkalmazni bármely feszültségszintű csatlakozás esetén.

2.5.2. Az elosztó

- a csatlakozási ponton mért hatásos villamos energia mennyisége és a meddő villamos energia méréséhez szükséges feltételek műszaki-gazdasági vizsgálata és/vagy

- a rendszerhasználóval kötött megállapodás

alapján eltekinthet a meddő villamos energia mérésétől és elszámolásától.

2.5.3. E rendelet alapján a rendszerhasználók csak az indokolt mértékig kötelezhetők kompenzálásra, és a meddő villamos energia utáni díjfizetésre. A kompenzálásnak az adott villamos fogyasztási helyen indokolt mértékéről a szerződő felek közösen állapodnak meg.

2.5.4. A meddő villamos energiát - egyéb jogszabályi előírás vagy külön megállapodás hiányában - a feszültségszintenként mért hatásos villamosenergia-mennyiségeket alapul véve az alábbiak szerint kell elszámolni:

a) Nagyfeszültségű csatlakozás esetén az elszámolási időszakban vételezett hatásos villamos energia 40%-át meg nem haladó induktív meddőenergia díjmentes.

b) Középfeszültségű csatlakozás esetén az elszámolási időszakban vételezett hatásos villamos energia 30%-át meg nem haladó induktív meddőenergia díjmentes.

c) Kisfeszültségű csatlakozás esetén az elszámolási időszakban vételezett hatásos villamos energia 25%-át meg nem haladó induktív meddőenergia díjmentes.

2.5.5. Az elosztó a kapacitív meddő energia és a 2.5.4. pontban meghatározott mértéket meghaladó induktív meddő energia után az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” című táblázatban előírt elosztói meddőenergia-díj megfizetését kérheti.

2.6. Közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás különös szabályai

2.6.1. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” című táblázat A) szakasz da) sor szerinti tarifa díjait köteles megfizetni a profil elszámolású felhasználó.

2.6.2. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” című táblázat A) szakasz db) sor szerinti tarifa díjait köteles megfizetni a felhasználó, ha külön jogszabály, vagy az ellátási szabályzatok szerint vezérelt, külön mért villamos energia ellátás szerint is vételez.

2.6.3. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” című táblázat A) szakasz dc) sor szerinti tarifa díjait köteles megfizetni a nem profil elszámolású felhasználó.

2.7. A kisfeszültségű csatlakozás különös szabályai

2.7.1. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” című táblázat A) szakasz ea) sor szerinti tarifa díjait köteles megfizetni a profil elszámolású felhasználó.

2.7.2. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” című táblázat A) szakasz eb) sor szerinti tarifa díjait is köteles megfizetni a felhasználó, ha külön jogszabály, vagy az ellátási szabályzatok szerinti vezérelt, külön mért villamos energia ellátás szerint is vételez.

2.7.3. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” című táblázat A) szakasz ec) sor szerinti tarifa díjait köteles megfizetni a nem profil elszámolású, a 2.7.2. pont alá nem tartozó felhasználó.

2.8. Az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj fizetésének alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiséget a 2.4. pont szerint kell meghatározni.

3. A közvilágítási elosztási díj fizetésének alapját a közvilágítási elosztó hálózatról vételezett, a 2.1.5. pont c) alpont szerint meghatározott villamosenergia-mennyiség képezi.

3. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak elszámolási és fizetési feltételei

A) Általános alapelvek

1. Az e rendelet szerinti díjfizetések számla alapján történnek - egyéb megállapodás hiányában - a „B)” fejezetben részletezett szabályok szerint.

2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett esedékesség időpontját legalább öt banki nappal megelőzően kézhez vehesse.

3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétől számított négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

B) Különös szabályok

1. Átviteli-rendszerirányítói számlák

1.1. Az átviteli rendszerirányító havonta az 1.2. és az 1.3. pontokban meghatározott számlákat állíthat ki és nyújthat be az átviteli hálózat használóinak.

1.2. Az első számla a megelőző hónapra vonatkozó - az 1. számú melléklet I. fejezet 1.2. pont szerinti díj és a 2. számú melléklet B) fejezetének 1.1.1. pontja szerinti villamosenergia-mennyiségek alapján meghatározott - átviteli-rendszerirányítási díjösszeg és a rendszerszintű szolgáltatások díjösszeg 50%-át tartalmazza. Az „A)” fejezet 2. pontban leírtak figyelembevételével benyújtott első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átviteli hálózat használói a tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját követő első banki napon) kötelesek teljesíteni.

1.3. Az „A)” fejezet 2. pontban leírtak figyelembevételével benyújtott második számla tartalmazza:

a) a tárgyhó utolsó napján 24.00 órakor történt leolvasásokon alapuló, a 2. számú melléklet „B)” fejezet 1.1.1. és 1.1.2. pont szerint meghatározott villamosenergia-mennyiséget (energiaforgalmat),

b) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját,

c) a kötelezettnek az a) és b) pont alapján a tárgyhóra számított teljes fizetési kötelezettségét,

d) a kötelezett által a második számla alapján ténylegesen fizetendő díjösszegeket, melyeket a c) pontban meghatározott díjösszegeknek az első számla alapján már megfizetett díjösszegekkel való csökkentésével kell meghatározni díjtételenként.

2. Elosztói számlák

2.1. Az elosztó havonta egy a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban összeállított rész- vagy végszámlát (vagy elszámoló számlát) állíthat ki és nyújthat be az elosztó hálózat használóinak vagy a díjfizetésre kötelezetteknek.

2.2. Az elosztói

a) alapdíj és teljesítménydíj éves díj, amelynek megfizetése 12 havi részletben előre,

b) forgalmi díj, veszteség díj, meddőenergia-díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetése utólag

esedékes az év minden hónapjának első munkanapján az elosztó által kiállított és benyújtott számla alapján.

2.3. A számlák tartalmazzák feszültségszintenként

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó hálózati csatlakozási pontok számát,

b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló teljesítmény(eke)t,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó általános rendszerhasználati díjak fizetési alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség(ek)et,

d) a rendszerhasználati díjakat,

e) a kötelezett által fizetendő rendszerhasználati díjösszegeket díjelemenként.

2.4. A közvilágítási felhasználó részére - eltérő megállapodás hiányában - az általa meghatározott felhasználási hely(ek) tekintetében az elszámolási időszak alatt havonta benyújtott valamennyi adott havi részszámla

a) a 2.2. pont a) alpont szempontjából a tárgyhó,

b) a 2.2. pont b) alpont szempontjából az előző hó

szerinti azonos időszakra vonatkozik.

2.5. A 2.2. pontban leírtak keretében a 3. § (4) bekezdésben meghatározott kereskedőnek vagy egyetemes szolgáltatónak benyújtott számla még a következő részletezett adatokat is tartalmazza:

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó hálózati csatlakozási pontok számát feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló teljesítmények feszültségszintenként összegezve,

c) a legalább havi gyakorisággal leolvasott felhasználók esetében a tényleges villamosenergia-mennyiség feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

d) a c) pontba nem tartozó felhasználókra az elosztóval kötött megállapodás alapján - a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban - rögzített, a havonkénti fogyasztói rész- vagy végszámlákban szereplő villamosenergia-mennyiség feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve.

2.6. A 2.2. pontban leírtak keretében a közvilágítási felhasználó részére benyújtott számla még a következő részletezett adatokat is tartalmazza:

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló mérési pontok vagy felhasználási helyek számát,

b) az elosztói teljesítménydíj kiszámításához a közvilágítási berendezések teljesítményét,

c) az elosztói forgalmi díj, veszteség díj, meddőenergia díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetéséhez az elszámolás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiségeket.

3. Elosztók visszatérítési számlái

3.1. A második átviteli számlával megegyező időpontban az átviteli rendszerirányító tájékoztató elszámolást küld az elosztók részére az - 1. számú melléklet I. fejezet 1.1. és 3.1. pont szerinti díjak különbsége, valamint a 2. számú melléklet B) fejezet 1.1.1. pont szerinti villamosenergia-mennyiségek szorzatával számított bevételéből a 4. § (5) bekezdés alapján - őket illető tárgyhavi összegről.

3.2. A 3.1. pont szerinti összeg megfizetése a második számla kiegyenlítését követően a második számla fizetési határidejét követő banki napon, a jogosultak által - az átviteli rendszerirányító által küldött elszámolásnak megfelelően kibocsátott - az átviteli rendszerirányító részére benyújtott számla alapján történik.

3.3. A 3.2. pontban meghatározott, az elosztó által az átviteli rendszerirányító részére kiállított visszatérítési számla kiegyenlítéseként befolyt összeget az elosztó árbevételként köteles kimutatni, és tájékoztatási kötelezettsége során az árbevételen belül a Magyar Energia Hivatal számára elkülönülten is köteles kimutatni.

4. Az előrefizetős mérők esetében a rendszerhasználati díjak megfizetése (is) előre, a mérők feltöltésekor, a feltöltött villamosenergia-mennyiség alapján esedékes.

4. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az átviteli rendszerirányító átviteli-rendszerirányítási díjból származó többletbevételének megosztása

Az átviteli rendszerirányító azon bevételi többletét, melyet az 1. számú melléklet I. fejezet 3.1. pont szerinti díjnak az 1.1. pont szerinti díjat meghaladó része és a 2. számú melléklet B) fejezet a 1.1.1. pont szerinti villamosenergia-mennyiségek szorzataként realizál - az elosztók eltérő költség és díjbevétel struktúrából adódó különbségeinek kompenzálása érdekében - a következő arányok alapján köteles megosztani az elosztók között:

| Elosztó | Részarány |
| --- | --- |
| DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. | 15,4% |
| ELMÜ Hálózati Kft. | 0,0% |
| ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 26,9% |
| E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | 18,6% |
| E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | 20,4% |
| E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. | 18,7% |
| Összesen | 100,0% |